| Название | Диаметр внутренний | Диаметр наружный | Вес | Длина изделия | Толщина стенки | Цена в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 труба асбестоцементная | 95 мм | 115 мм | 18 кг | 391 см | 9 мм | 6 150 тг |
| 150 труба асбестоцементная | 140 мм | 160 мм | 30 кг | 392 см | 10 мм | 7 200 тг |
| 200 труба асбестоцементная | 180 мм | 200 мм | 40 кг | 392 см | 10 мм | 10 000 тг |
| 250 труба асбестоцементная | 220 мм | 250 мм | 60 кг | 392 см | 15 мм | 19 950 тг |
| 300 труба асбестоцементная | 270 мм | 310 мм | 140 кг | 393 см | 18 мм | 22 600 тг |
| 400 труба асбестоцементная | 320 мм | 360 мм | 200 кг | 393 см | 20 мм | 47 500 тг |
| 100 муфта асбестоцементная | - | 115 мм | - | 17 см | 15 мм | 3 100 тг |
| 150 муфта асбестоцементная | - | 160 мм | - | 17 см | 17 мм | 4 500 тг |
| 200 муфта асбестоцементная | - | 200 мм | - | 17 см | 18 мм | 6 200 тг |
| 300 муфта асбестоцементная | - | 310 мм | - | 17 см | 22 мм | 9 200 тг |

Труба напорная

| 150 труба асбестоцементная | - | 150 мм | - |  |  | 13 300 тг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 труба асбестоцементная | - | 200 мм | - |  |  | 22 000 тг |
| 300 труба асбестоцементная | - | 300 мм | - |  |  | 37 000 тг |